## Slide 1
Βοηθητικό υλικό για εργασία σε Transceivers με SIMULINK

## Slide 2
Η υλοποίηση του 40G γίνεται με χρήση 4x10G WDM σε ένα ζεύγος οπτικών ινών
Αντίστοιχα 100G γίνεται με χρήση 4 Χ 25G κοκ
Notes: The Quad Small Form-factor Pluggable (QSFP) is a compact, hot-pluggable transceiver used for data communications applications

## Slide 4
Επισκόπηση των προτύπων Ethernet για τα σημερινά οπτικά καλώδια

## Slide 5
Επισκόπηση των προτύπων Ethernet για τα σημερινά οπτικά καλώδια

## Slide 6
25 Gb, 50 Gb, 100Gb, 200 Gb, 400 Gb Ethernet
Μήκη κύματος:
Επισκόπηση των προτύπων Ethernet για τα σημερινά οπτικά καλώδια

## Slide 7
Επισκόπηση των προτύπων Ethernet για τα σημερινά 400G οπτικά καλώδια
Notes: PAM4 is considered to be a cost-effective and efficient alternative solution for 100G and 400G construction. For 100G transceiver modules, single-wavelength PAM4 technology reduces the number of lasers to one and eliminates the need for optical multiplexing

## Slide 8
Επισκόπηση των προτύπων Ethernet για τα σημερινά οπτικά καλώδια

## Slide 9
Επισκόπηση των προτύπων Ethernet για τα σημερινά οπτικά καλώδια

## Slide 10
Υλοποίηση με SIMULINK – ερώτημα 1

## Slide 11
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

## Slide 12
Μελέτη μετάδοσης σε οπτική ίνα με Simulink

## Slide 13: Επίδραση της διασποράς στο πλάτος ενός παλμού Παλμός με αρχικό εύρος 10ps , ίνα με συντελεστή διασπόρας D = 5ps/nmkm , παράμετρο εξασθένησης α = 0,2 db/km, λ = 1300nm

## Slide 14: Επίδραση της διασποράς στο πλάτος ενός παλμού ανάλογα με την απόσταση διάδοσης Παλμός με αρχικό εύρος 40ps , ίνα με συντελεστή διασπόρας D = 5ps/nmkm , παράμετρο εξασθένησης α = 0,2 db/km, λ = 1300nm

## Slide 15
Υλοποίηση με SIMULINK – ερώτημα 2

## Slide 16: Επαλήθευση μέγιστης απόστασης μετάδοσης μέσω simulink Υλοποιήσεις 1 έως 3  Αύξηση πλάτους φορές & Μείωση ύψους φορές

## Slide 17: Επαλήθευση μέγιστης απόστασης μετάδοσης μέσω simulink 4η υλοποίηση: PAM 4 modulation  Αύξηση πλάτους φορές & Μείωση ύψους φορές
Παλμός στην είσοδο
(10)
(00)
(01)
(11)

## Slide 18: Βέλτιστη υλοποίηση ενός πομπού με ρυθμό μετάδοσης 200 Gb/s στα 1300 nm
Η χρήση PAM4 modulation στην 4η υλοποίηση επιτρέπει την μετάδοση 2 συμβόλων / second.
Επομένως χρειάζονται 2 κανάλια μόνο για επιτευχθεί ρυθμός μετάδοσης 200Gb/s.
Η μέγιστη απόσταση μετάδοσης (31,91 km) προτού εμφανιστούν λάθη εξαιτίας της διασυμβολικής παρεμβολής επιτυγχάνεται με την 4η υλοποίηση.
Βέλτιση υλοποίηση: 4η υλοποίηση